{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":14,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,13],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[14,1,14,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2017年第一批产品质量报表"]
[null,null,"连州",{"$nulls":6},"报表时间","2017-06-06"]
["序号","组织机构代码","企业名称","产品名称","规格型号","商标","抽样基数","执行标准","生产日期 抽样日期             验讫日期","报告书编号    抽样单号     ","检验     结果","不合格项目","抽查级别","承检机构"]
[1,"91441882MA4URTWOXH","连州市大众眼镜有限公司","配装眼镜","近视 R:－2.00DS L:－2.00DS PD:65㎜","/","1付","GB 13511.1-2011 ","2017-4-7 2017-4-10 2017-5-11","JDD170048 1700021","合格",null,"专项监督抽查","清远市质计所 机电"]
[2,null,null,"配装眼镜","老视 R:＋1.50DS L:＋1.50DS PD:65㎜","/","1付","GB 13511.1-2011 ","2017-4-7 2017-4-10 2017-5-11","JDD170047 1700015","不合格","光学中心单侧水平偏差","专项监督抽查","清远市质计所 机电"]
[3,"91441882MA4UWC7K7F","连州市眼之悦眼镜中心","配装眼镜","老视 R:＋1.50DS L:＋1.50DS PD:65㎜","/","1付","GB 13511.1-2011 ","2017-4-6 2017-4-10 2017-5-11","JDD170051 1700013","不合格","1.光学中心单侧水平偏差2.光学中心水平偏差","专项监督抽查","清远市质计所 机电"]
[4,null,null,"配装眼镜","近视 R:－2.00DS L:－2.00DS PD:65㎜","/","1付","GB 13511.1-2011 ","2017-4-6 2017-4-10 2017-5-11","JDD170052 1700019","不合格","光学中心单侧水平偏差","专项监督抽查","清远市质计所 机电"]
[5,"441882600144275","连州市明视眼镜店","配装眼镜","近视 R:－2.00DS L:－2.00DS PD:65㎜","/","1付","GB 13511.1-2011 ","2017-4-8 2017-4-10 2017-5-11","JDD170050 1700020","合格",null,"专项监督抽查","清远市质计所 机电"]
[6,null,null,"配装眼镜","老视 R:＋1.50DS L:＋1.50DS PD:65㎜","/","1付","GB 13511.1-2011 ","2017-4-8 2017-4-10 2017-5-11","JDD170049 1700014","合格",null,"专项监督抽查","清远市质计所 机电"]
[7,"91441882778347021B","连州市祥友混凝土有限公司","预拌混凝土","C30","/","260m3","GB/T14902-2012 GB6566-2010","2017-3-30 2017-3-30 2017-5-8","JDJ170018 1700003","合格",null,"专项监督抽查","清远市质计所 建材"]
[8,"441882000006715","连州市腾飞混凝土有限公司","预拌混凝土","C25","/","260m3","GB/T14902-2012 GB6566-2010","2017-4-10 2017-4-10 2017-5-8","JDJ170035 1700012","合格",null,"专项监督抽查","清远市质计所 建材"]
[9,"91441882769305292P","连州市通用塑编包装厂","塑料编织袋","45×75cm","/","12000条","GB/T 8946-2013 ","2017-4-8 2017-4-11 2017-4-26","JDJ170046 1700176","合格",null,"专项监督抽查","清远市质计所 建材"]
[null,null,"审批：",{"$nulls":4},"审核：",{"$nulls":3},"制表:"]
[]
[null,"6家企业9批次  不合格3批次"]
[null,"轻工产品：4家企业7批次"]
[null,"建材产品：2家企业2批次"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}